湖北省省级政府采购

招 标 文 件

项目编号：EZC-2022-ZX0052

项目名称：湖北省科学技术馆新馆信息化新建项目（二）

招标内容：新馆信息化项目深化设计施工一体化

目   录

第一章	投标邀请书	4

第二章	投标人须知	7

投标须知前附表	7

一、	说  明	11

二、	招标文件	11

三、	投标文件	13

四、	开标与评标	17

五、	投标人信用信息及查询	20

六、	中标与合同	21

七、	采购信息公告	22

八、	质疑及提交	22

九、	相关条文解读	23

十、	适用法律	23

十一、	招标文件的解释权	23

第三章	项目技术、服务及商务要求	24

一、	采购清单	24

二、	项目概述及简介	25

三、	国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范	25

四、	技术、服务要求	26

五、	商务要求	29

第四章	资格审查方法及标准	31

一、	资格审查方法	31

二、	资格审查标准	31

第五章	评标方法、程序及标准	34

一、	评标方法	34

二、	评标程序及标准	34

三、	评审因素及评分标准	39

第六章	合同书格式（参考）	41

第七章	投标文件格式（参考）	43

第一部分 资格证明文件	43

资格证明文件组成	44

第二部分 商务文件	46

商务文件组成	47

第三部分 技术、服务文件	48

技术、服务文件组成	49

附件一：	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函	50

附件二：	无重大违法记录的声明函	51

附件三：	未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函	52

附件四：	未为本采购项目提供服务的声明函	53

附件五：	未被列入记录名单的声明函	54

附件六：	联合体协议书	55

附件七：	分包意向协议书	56

附件八：	投标书	57

附件九：	中小企业声明函（适用于货物类项目）	58

附件十：	中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）	59

附件十一：	中小企业划型标准	60

附件十二：	残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）	61

附件十三：	残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）	62

附件十四：	享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准	63

附件十五：	开标一览表	64

附件十六：	投标报价明细表	65

附件十七：	投标货物（工程或服务）清单	66

附件十八：	交纳投标保证金的银行凭证	67

附件十九：	法定代表人授权书	68

附件二十：	投标人的资格声明	69

附件二十一：	项目负责人、技术负责人简历表	70

附件二十二：	项目班子成员情况表	71

附件二十三：	投标人类似项目业绩表	72

附件二十四：	符合性审查对照表	73

附件二十五：	商务要求响应、偏离说明表	74

附件二十六：	商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	75

附件二十七：	商务评议对照表	76

附件二十八：	技术、服务要求响应、偏离说明表	77

附件二十九：	技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	78

附件三十：	技术、服务评议对照表	79

- 投标邀请书

项目概况： 湖北省科学技术馆新馆信息化新建项目（二）的潜在投标人应在湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）或湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）网采购公告（http://jycg.hubei.gov.cn/jyxx/zfcg/cggg/）获取招标文件，并于本项目招标公告规定的提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：EZC-2022-ZX0052

- 采购计划备案编号：420000-2022-02844

- 项目名称：湖北省科学技术馆新馆信息化新建项目（二）

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：人民币851.38万元整

- 最高限价：人民币851.38万元整

- 采购需求：详见招标文件第三章

- 合同履行期限：详见招标文件第三章

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 是否可采购进口产品：否

- 本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、申请人资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

- 应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：预留部分采购份额面向中小企业采购，应提供分包意向协议书和中小企业声明函（含监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）。分包意向协议书约定中小企业合同金额占合同总金额的比例不低于30% ，其中小微企业合同金额不低于60%；符合小微企业条件（提供中小企业声明函）的企业直接参与的，视同符合本条资格要求，可以不用合同分包。

三、获取招标文件：

- 时间：详见本项目招标公告；

- 地点：湖北省政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）或湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）网采购公告（http://jycg.hubei.gov.cn/jyxx/zfcg/cggg/）；

- 方式：点击本公告中的文件下载链接下载招标文件，潜在投标人应是湖北省政府电子采购平台注册供应商，在获取招标文件时间内通过湖北省政府电子采购平台点击项目参与(未在获取招标文件时间内点击项目参与的投标人将无法提交投标文件)。非注册供应商应办理注册手续。注册网站：http://dzcg.hubeigp.gov.cn/assets/page/registerUser/register_g.html?cloudid=100，注册咨询联系电话：027-86620931；

- 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 开始时间：详见本项目招标公告

- 截止时间、开标时间：详见本项目招标公告

- 地点：湖北省政府电子采购平台（http://sso.hubeigp.gov.cn/checkLogin?sourceURL=http%3A%2F%2Fdzcg.hubeigp.gov.cn%2Flogon&cloudid=100）。有意现场参加开标的投标人可至中心1003室参加开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 政府集中采购项目：是

- 资金来源：省级财政性资金

- 政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

- 质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）提出质疑。质疑提出时间以提供书面质疑书记载为准。联系人：李靖；联系电话：027-86620819；联系地址：武汉市武昌区中北路252号(中北路与徐东大街交汇处普提金商务中心A座)1506室。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：湖北省科学技术馆

地址：湖北省武汉市洪山区高新大道779号湖北省科学技术馆

联系方式：陈罗谦；027-87838970

- 采购代理机构信息

名称：湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）

地址：武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座

联系方式：丁涛；027-86620836

- 项目联系方式

项目联系人：丁涛

电话：027-86620836

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 详见第一章“投标邀请书” |
|  | 项目名称 | 详见第一章“投标邀请书” |
|  | 项目属性 | 服务 |
|  | 采购人 | 详见第一章“投标邀请书” |
|  | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件一份，包括：投标文件（PDF格式）；投标数据文件（Excel格式） |
|  | 投标文件递交 | 详见本章第20和21条相关规定 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书” |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书” |
|  | 备选方案 | 不允许 |
|  | 实物样品 | 不提交 |
|  | 演示 | 不进行 |
|  | 进口产品 | 不采购 |
|  | 现场考察 | 不组织 |
|  | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 中标后分包 | 要求合同分包（详见资格条款） 详见第三章“项目技术、服务及商务要求” 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准” |
|  | 中小企业 | 部分预留 联合体各方均为中小企业的联合体、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业， 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具招标文件规定的《中小企业声明函》，监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应提供《声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）提出质疑。 详见本章“质疑及提交” |
|  | 电子投标特别提示 | 1、本项目采用网上投标，参与本项目投标人应获得湖北省政府电子采购平台安全证书（CA锁）及电子签章，且安全证书（CA锁）在有效期内。 2、电子投标文件制作及递交等有关操作见湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）官网办事指南《湖北省政府电子采购平台操作手册》，网址：http://jycg.hubei.gov.cn/jyxx/zfcg/bszn/及招标文件；另集中采购机构提供电子采购平台咨询服务，QQ群：463671735/966545752，联系电话：027-86620931。 3、交易平台环境要求： ①操作系统：Windows 7及以上版本； ②浏览器：360浏览器、Internet Explorer 11、10； ③办公软件：Microsoft Office 2007-2016完整版、WPS Office 2019个人版、WPS Office 企业版； ④PDF软件推荐： 平台自带PDF软件（软件路径：C:\Windows\winaip）。 非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则将影响其电子投标。 4、供应商在点击项目参与后，应测试以模拟数据填写投标数据文件，进行电子盖章，进入我的投标界面进行文件上传，以检测其电子投标机器环境是否正常，如有问题请在供应商电子采购平台咨询服务QQ群中反馈并获得技术支持。如在临近开标的48小时内发现电子投标机器环境有问题，导致技术支持无法在投标截止前解决其问题而影响电子投标的，投标人自行承担相应责任。 5、投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人自行承担相应责任 6、投标人可远程参加开标或到集中采购机构现场参加开标。现场参加开标的，应携带CA锁和笔记本电脑（操作系统：Windows 7及以上版本），以便线上进行开标操作。 7、投标人应牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。 8、投标人应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，集中采购机构和采购人不承担任何责任。 |
|  | 政府采购合同融资 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）：为加大金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购支持中小微企业发展的政策功能，参与政府采购活动的中小微企业，若有融资需求，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可登陆湖北省政府采购合同融资平台（http://221.232.128.74:9999/index_st?redirect=%2Fdashboard）向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。具体要求详见鄂财采发[2020]5号文，此文件可在湖北省政府采购网、湖北省政府采购合同融资平台查询。 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：湖北省财政厅。

- “集中采购机构”是指：湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：计算机网络系统工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 根据《政府采购法》和有关规定，集中采购机构不向中标人收取中标服务费。

- 招标文件

- 招标文件的构成

各包段招标文件由招标文件（Word格式）和招标数据文件（Excel格式）构成。（采用电子版文件压缩包格式提供）

5.1招标文件（Word格式）由下列文件组成：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

5.2招标数据文件（Excel格式）由下列文件组成：

第一部分  封面

第二部分  开标一览表（含明细）

第三部分  需求响应表（如有）

第四部分  评审对照表

第五部分  评分对照表（如有）

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，在6.2规定的时间前通过集中采购机构电子采购平台向集中采购机构提交询问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，集中采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的询问将不予受理。

- 集中采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交的疑问通过电子采购平台（或网上公告）的形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 集中采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，集中采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即在电子采购平台向电子采购平台集中采购机构确认收悉。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已在电子采购平台对本项目点击项目参与的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

各包段投标人编制的投标文件应包括投标文件（PDF格式）和投标数据文件（Excel格式），但不限于下列内容：

10.1投标文件（PDF格式）

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

10.2投标数据文件（Excel格式）

第一部分  封面

第二部分  开标一览表（含明细）

第三部分  需求响应表（如有）

第四部分  评审对照表

第五部分  评分对照表（如有）

- 投标文件编制

- 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别制作，并注明对应包号。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件（PDF格式）应按招标文件中第七章“投标文件格式”按包段编写投标文件，使用A4规格编制，应编写目录，目录能链接到投标文件（PDF格式）对应章节；且具有文档结构图（设置方法：在Word中设置相应章节的段落大纲级别；查看方法：打开Word视图中的“文档结构图”后能看到各章节）。投标文件（PDF格式）中第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件的页码必须连续。

- 投标数据文件（Excel格式）应确保招标文件的内容已充分覆盖了《开标一览表（含明细）》、《需求响应表》、《评审对照表》、《评分对照表》(如有)中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。

- 为了保证系统电子化处理效率，投标人在保证可辨认清晰度情况下扫描时应尽量降低扫描分辨率，输出为JPG文件格式，以减少成稿文件的容量大小。对于以文字为主的文件扫描，建议最高200DPI；对于图片为主且颜色丰富的文件，建议最高300DPI。

- 为了保证系统整体效率，系统对所提交的电子投标文件有容量的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传投标文件。

- 投标文件及相关资料无论投标人中标与否均不予退还。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照招标文件的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《开标一览表（含明细）》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

14.1招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应与具备相应资质条件的接受分包主体签订分包意向协议，明确分包合同份额占合同总金额的比例，接受分包主体不得再次分包。

14.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.3招标文件未规定投标人中标后可以(或要求)分包的，若投标人中标后分包，应承担相应的法律责任。

- 联合体投标

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议并约定联合体各方合同份额占合同总金额的比例。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“项目基本情况”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 如采购人组织项目资格预审的，集中采购机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件。

- 投标文件（PDF格式）

19.2.1投标文件不区分正、副本。投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件应盖章或法定代表人签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），否则按照无效投标处理。电子印章与实物印章具有同等法律效力。

19.2.2投标人应首先编制Word格式投标文件，最后通过集中采购机构电子采购平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为PDF格式（对于页数较多的投标文件，转换完成后应自行检查总页数是否正确是否存在丢失页数情况或者自行使用其他PDF转换工具转换），之后通过签章功能在PDF文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的PDF文件即为最终的投标文件，投标人可使用投标须知前附表推荐的PDF软件自行确认加盖了电子印章的PDF文件是否可以正常打开。

- 投标数据文件（Excel格式）

19.3.1投标人将填写完毕的数据文件，通过集中采购机构电子采购平台的文件签章菜单的数据签章功能加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件。

- 投标文件递交

- 投标人应在本章“投标须知前附表”中规定的时间前网上递交投标文件（投标文件PDF格式、投标数据文件Excel格式）。投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，投标是否成功以集中采购机构电子采购平台的具体显示为准，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，集中采购机构拒收逾期递交的投标文件。

- 集中采购机构电子采购平台收到投标文件后，将向投标人出具签收回执。

- 投标人应将在集中采购机构电子采购平台上递交的未加密的投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

- 开标与评标

- 开标

- 集中采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。递交投标文件截止时间前，投标人应登录集中采购机构电子采购平台完成项目签到。递交投标文件截止时间后，工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间（无特殊情况30分钟内）到后工作人员启动停止解密指令。停止解密后电子采购平台将自动提取各投标人投标文件中的相关数据并进行公开报价。

- 开标过程由集中采购机构电子采购平台自动记录，公开报价后形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认，远程参加开标或到现场参加开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑义。

- 投标人可远程参加开标或到集中采购机构现场参加开标。现场参加开标应携带CA锁和笔记本电脑（操作系统：Windows 7及以上版本），以便线上进行开标操作。远程开标操作包含：解密、公开报价确认。投标人可加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以代替授权代表进行签字。

- 投标人若忘记或输入密码错误（5次输入机会）的、未能按时完成解密的、其投标文件填写或盖章不规范等导致系统无法解析的、上传的投标文件为损坏的、无法正常打开投标文件（以本章“投标须知前附表”推荐的pdf软件判定为准）的，其投标将被视为无效投标。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 应急开标程序

22.6.1电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，可启动应急开标程序：

1）平台系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

22.6.2可采取的应急措施包括：

1）对未在平台系统中开标的可暂停开标；

2）对已在平台系统中开标的应立即停止；

3）等待系统恢复正常后再组织进行开标。

4）对解密环节出错（因平台系统故障原因导致）的投标人，通过平台系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的电子投标文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照招标文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人按无效投标处理。

5）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人代表的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人其投标按无效投标处理。

22.6.3电子邮件递交规定及流程：

1）电子邮件递交规定：

应急开标投标文件接收电子邮箱：1500880800@qq.com；

递交时间：开标后40分钟内；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目的所有所投包段，每个包段含已盖章且未加密的投标文件一份，与电子采购平台上递交的为同一文件（可将所有所投包段的文件打包压缩）。

2）电子邮件开标流程：

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后立即通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间集中采购机构将不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件，导致的后果由投标人自行承担）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件并将各投标人报价录入系统；录入完成后形成开标结果并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标结果所载内容无疑义；

开标结束。

- 截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，集中采购机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，集中采购机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，集中采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 集中采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 集中采购机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）提出质疑。质疑提出时间以提供书面质疑书记载为准。联系人：李靖；联系电话：027-86620819；联系地址：武汉市武昌区中北路252号(中北路与徐东大街交汇处菩提金商务中心A座)1506室

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，集中采购机构不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（《财政部关于<条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

- 适用法律

- 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

- 项目技术、服务及商务要求

- 采购清单

说明：投标人在投标文件中必须满足或优于招标文件中以“★”标注的技术、服务及商务要求，否则按照无效投标处理。

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 产品属性 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧科技馆系统 |  | 1 | 套 |  | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 自助展教学习服务驿站 |  | 3 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 自助展教学习终端 |  | 150 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 耳机套装 |  | 1000 | 个 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 无线团队讲解发射机 |  | 5 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 麦克风 |  | 5 | 个 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 双耳挂式讲解接收机 |  | 100 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 接收机功能设置机 |  | 1 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 充电储存箱 |  | 2 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 团队智慧讲解发射机 |  | 5 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 团队智慧讲解接收机 |  | 92 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 通道自动适配器 |  | 92 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 播放器 |  | 184 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 双路高清型播放器 |  | 1 | 套 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 智能讲解话筒 |  | 2 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 智能讲解话筒设置机 |  | 1 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 团队智慧讲解设置机 |  | 1 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 社教服务终端 |  | 50 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 互动导视终端 |  | 3 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 液晶显示器 |  | 1 | 台 | 节能产品 | 货物 | 工业 |
|  | 会务信息发布显示屏 |  | 1 | 台 | 节能产品 | 货物 | 工业 |
|  | 拼接显示器 |  | 24 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 红外触摸框 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 定制机柜1 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 拼接控制器1 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 3D图形处理引擎1 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 坐席管理系统 |  | 1 | 套 | 核心产品 | 货物 | 工业 |
|  | LCD屏幕 |  | 18 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 定制机柜2 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 拼接控制器2 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 3D图形处理引擎2 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 展项预约触摸大屏 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 客流监控一体机 |  | 17 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 客流监控一体机 License授权 |  | 17 | 套 |  | 货物 | 工业 |
|  | POE交换机 |  | 4 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 应用服务器 |  | 3 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 数据库服务器 |  | 2 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 文件存储服务器 |  | 2 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 核心交换机 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 24口接入交换机 |  | 4 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | UPS电源 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 蓄电池 |  | 16 | 节 |  | 货物 | 工业 |
|  | 电池柜 |  | 1 | 个 |  | 货物 | 工业 |
|  | AOA定位基站 |  | 150 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 基站安装支架 |  | 150 | 个 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 定位发射卡 |  | 200 | 个 |  | 货物 | 工业 |
|  | 24口POE交换机 |  | 10 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 定位引擎一体机 |  | 1 | 台 | 预留给中小企业 | 货物 | 工业 |
|  | 64位服务器操作系统 |  | 1 | 套 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 服务器操作系统安装调试服务 |  | 5 | 套 |  | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 关系型数据库管理系统（企业版) |  | 1 | 套 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 关系型数据库管理系统（Linux环境) |  | 2 | 套 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数据应用服务层软件 |  | 1 | 套 |  | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 交互内容服务层软件 |  | 1 | 套 |  | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 云服务器（5台） |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 共享带宽 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 云防火墙 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | Web应用防火墙 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 主机安全（保有服务器不低于5台） |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 数据库审计 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 堡垒机 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | SaaS服务及内容更新服务 |  | 3 | 年 | 预留给中小企业 | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 租赁应用微信及支付宝小程序功能版块 |  | 1 | 套 | 预留给中小企业 | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 自助展教学习服务驿站设备维护服务 |  | 3 | 年 | 预留给中小企业 | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 人工智能基础支撑 |  | 1 | 套 |  | 服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 防火墙系统 |  | 2 | 台 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | WEB应用防护系统 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 日志审计系统 |  | 1 | 项 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 运维安全管理系统 |  | 1 | 项 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数据库审计系统 |  | 1 | 项 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 数据灾备一体机 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 短信服务 |  | 1 | 项 | 租赁；预留给中小企业 | 服务 | 租赁和商务服务业 |
|  | 人脸识别闸机 |  | 2 | 台 |  | 货物 | 工业 |
|  | 摄录一体机 |  | 1 | 台 |  | 货物 | 工业 |
| 项目工期 |  | 合同签订之日起 180 个日历天 |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  | 采购人验收合格之日起 3 年 |  |  |  |  |  |
| 节能产品 |  | 注明“节能产品”的，为强制采购节能产品。依据财库[2019]9号文的规定，提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 注明“核心产品”的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人 |  |  |  |  |  |
| 中标后分包 |  | 本项目预留部分份额专门面向中小企业采购（要求中标后合同分包给一家或者多家中小企业，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；专门面向中小企业采购的部分，货物须全部由中小企业制造，服务须由中小企业承接）；中小企业的合同比例见资格要求； 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 预留份额为清单列表中标注“预留给中小企业”的标的，非采购项目的主体、关键性工作，未预留的部分不得合同分包。 |  |  |  |  |  |

- 项目概述及简介

本项目主要建设内容为建成新馆信息化基本系统，包括智慧服务、智慧管理、智慧运营等3个主系统及配套设施与服务，涉及新媒体平台、自助展教学习服务、展品推荐、展品评估、客流统计分析管理、能效管理等20余个信息化子系统。本项目可初步建成“智慧科技馆”各个基本系统，实现观众便捷参观、馆方高效管理。

- 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《科学技术馆建设标准》 | 建标101-2007 |
|  | 《智能建筑设计标准》 | GB50314-2015 |
|  | 《民用建筑电气设计规范》 | GB51348-2019 |
|  | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 |
|  | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 | GB50198-2011 |
|  | 《防盗报警控制器通用技术条件》 | GB12663-2001 |
|  | 《安全防范工程程序与要求》 | GA/T 75-94 |
|  | 《安全防范系统通用图形符号》 | GA/T 74-2019 |
|  | 《安全防范系统验收规则》 | GA 308-2016 |
|  | 《视频安防监控系统技术要求》 | GA/T 367-2016 |
|  | 《入侵报警系统技术要求》 | GA/T 368-2016 |
|  | 《磁开关入侵探测器》 | GB15209-2006 |
|  | 《工业电视系统工程设计规范》 | GB/T50115-2019 |
|  | 《大楼通信结构化布线系统总规范》 | YDT 926.1-2018 |
|  | 《综合布线系统工程验收规范》 | GB/T50312-2016 |
|  | 《出入口控制系统工程设计规范》 | GB50936-2007 |
|  | 《数据中心设计规范》 | GB50174-2017 |

- 技术、服务要求

说明：1）投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中未对以下技术、服务要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

2）下表中标注有“△”号的条款，为第五章“三、评审因素及评分标准”中的评分内容。

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 评审点 △ |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）、产品的技术、服务要求 |  |  |  |
|  | 智慧科技馆系统 | 1.1★新媒体平台服务：结合科技馆展项及参观展项等情况，进行增强现实（AR)应用设计开发。包括但不限于图像识别、三维空间识别及地图构建、三维空间定位、多类型平面识别、虚拟环境渲染、场景识别、虚拟物体展示，彩色三维演示模型制作、可控分级变量操作互动、动态可视化科学原理讲解等功能。提供不少于8个AR内容，并与官方微信公众号或小程序进行入口对接，资源制作和对接由投标人承担。 |  |
|  |  | 1.2自助展教学习服务系统：结合自助租赁、自助展教学习设备，为观众提供高效便捷的全流程智慧游览体验。自助展教学习服务驿站功能：包括展示播放、自助租赁、自动充电、内容更新、统计分析功能。自助展教学习终端功能：包括操作指南、展厅介绍、自动展教辅导、数字化互动学习、多语种选择、资源浏览播放、展项查询、地图导览、展项观看历史、意见反馈、系统设置功能。包含的内容资源有：（1）不少于12个展教动画视频，动画内容资源制作需满足以下条件：动画内容与科学现象、科学原理相结合，对科学知识进行拓展延伸和深度挖掘，单个视频成片时长不低于90秒，帧速率不低于25帧/秒，为所有动画画面绘制分镜，每分钟不低于10个镜头，包含人声、音效、音乐等合成效果，表现丰富、层次清晰，纯静态画面停留时间不超过8秒，按照动画剧情设计原创角色，切合剧情需要。（2）不少于3万字的中文讲解音频，讲解资源录制工作由投标人承担。 | △ |
|  |  | 1.3 展教辅导服务系统：无线展教辅导系统（面向小型团队）可实现多团队同时参观，独立辅导，互不干扰，耳机收听；团队展教辅导服务系统（面向中、大型团队以及重要接待对象）需要有足够覆盖面、清晰度以及连续播音效果。 |  |
|  |  | 1.4 ★科普社教服务系统：社教活动系统包含但不限于登录注册、信息查询、活动/场次预约、取消预约、信息维护、权限管理、活动管理、黑/白名单管理、统计分析等功能，并做好和官网、微信公众号、小程序、票务系统的对接；科普智慧课堂包含但不限于AR互动、特色教育、科普互动、亲子交互、讲解分享、科学记事本、地图导览、导览讲解、全局检索、展厅介绍、展项介绍、问卷调查、意见反馈等功能。科普智慧课堂需内置不少于60分钟社教课程时长的初始数字课程资源，包含数字课程资源配套教案编写（不少于2千字）、数字课程资源配套说课稿编写（不少于3000字）、数字课程人物形象绘制（不少于3个）、数字课程场景绘制（不少于3个）、数字课程资源软件屏幕页面（不少于20页）、数字课程内容知识要点（不少于8个）、数字课程动态效果（不少于5个）、虚拟互动实验环节（不少于1个）、背景音乐（不少于1首）。 |  |
|  |  | 1.5 ★导视屏互动系统：结合科技馆观众动线设计，在适当区域部署导视屏；导视屏包含但不限于以下功能：地图展示及导航（包含展馆所有展示区域的室内地图采集与制作，由投标人承担）、公共区域查询服务、教育互动、展厅介绍、建议行程、导视屏推送、语音服务、会员识别、特色展品等。 |  |
|  |  | 1.6能效管理系统：对接弱电工程建设的能源监测管理系统，读取能源消耗数据，对馆内的照明、空调、动力、给排水等能源使用情况进行集中采集、监视、分析、管理和可视化展示。 |  |
|  |  | 1.7场域安防管理系统：根据弱电工程视频改造系统做系统集成改造，提供视频监控便捷管理平台；支持监控分类管理、监控内容管理、视频接口对接。 |  |
|  |  | 1.8弱电工程系统集成：实现新馆信息化和弱电工程系统数据对接，集成视频监控、入侵报警、出入口控制、电子巡查、停车场管理、检票、能源监测管理、信息发布及显示、公共广播等系统，可在中央控制大厅系统查看各系统数据情况。 |  |
|  |  | 1.9★办公及业务信息发布展示系统：包含领导办公信息展示、办公室信息展示、大厅信息展示等模块。在一楼大厅由小屏拼接的方式组成互动展示大屏，部署在科技馆观众进出的公共区域，为观众提供来馆参观信息展示交互及离馆留言分享等功能，可支持多名观众同时与馆内特色展品、内容进行互动，也可在重要接待活动时播放图片或视频作为背景墙烘托气氛。一楼大厅信息展示模块应包含但不限于以下功能（包含图文制作与录入）：前端软件包括自动展示播放、展品图文展示、发布信息展示、视频展示、下载、缩放、相关图片、展品信息卡、全屏视频播放、全屏海报显示、观众留言展示（人工智能审核)、场馆服务信息、移动终端分享、数据展示功能；前端管理包括权限分配、系统设置功能；后台管理包括内容管理、文本审核引擎功能。 |  |
|  |  | 1.10智能化中央控制大厅系统：包含LCD显示大屏和坐席管理系统等，支持图像处理功能、坐席协作功能、软件控制功能等；结合项目弱电智能化设计，打造统一的可视化指挥控制系统，使之成为全馆的数据及应用监控中心；将本项目新建的系统融合集成进智能化中央控制大厅，预留拓展接口，方便后续挂载新的子系统坐席管理系统。需结合中央控制大厅环境设计布局，制作铜标牌。 | △ |
|  |  | 1.11观众服务信息管理系统：主要为系统前端网站、微信、小程序等提供后台功能支持，用于管理前端发布的内容信息、采集观众信息、数据统计分析等；包括但不限于以下功能：信息发布、定向推送信息；终端平台内容资源的远程更新；自定义问卷调查；数据分析汇总等。 |  |
|  |  | 1.12场馆管理系统：主要包含展厅/展区管理、活动室管理、影院管理等模块；展厅/展区管理模块包括但不限于展厅/展区列表管理、新增展厅/展区、编辑展厅/展区、删除展厅/展区、展厅/展区详情查看等功能。活动室管理模块包括但不限于活动室列表管理、新增活动室、编辑活动室、删除活动室、查看活动室详情等功能。影院管理模块包括但不限于影院列表管理、新增影院、编辑影院、删除影院、查看影院详情等功能。 |  |
|  |  | 1.13展品评估系统：分为评估维度管理和教育效果展示，为了评估维度管理，管理员可以配置不同类型不同评估维度，对应不同的评估等级； 面向教育效果展示，管理员可以通过丰富图表查看教育效果统计数据。 |  |
|  |  | 1.14展品推荐系统：需根据智慧科技馆信息化系统前后端功能及数据整合分析，实现观众兴趣喜好及学习趋向的智能分析，推演出观众可能感兴趣的展项、影片、活动及知识内容等。 |  |
|  |  | 1.15票务系统对接：需将湖北省科技馆已完成建设的官方网站、微信公众号和微信小程序的票务系统预约入口对接到大数据统计分析管理系统，实现湖北省科技馆票务数据的统计、分析和展示。 |  |
|  |  | 1.16展教服务管理系统：包括讲解后台定位监控软件、讲解后台调度管理软件、后台管理统计软件等功能。讲解后台定位监控软件包括但不限于团队位置实时监控、团队状态跟踪管理、讲解员位置管理服务、讲解点位管理等功能。讲解后台调度管理软件包括但不限于系统管理员统一管理、预约邮箱设置、预约审核、预约登记、团队信息管理、讲解员信息管理、前后台消息收发、讲解员任务排班管理等功能。后台管理统计软件：包括设备管理、讲解记录管理、讲解评价管理、讲解评价功能联动、讲解记录管理等功能。 |  |
|  |  | 1.17展项体验预约管理系统：针对体验互动展项，实现展项体验名额和时间段的合理分配。包括但不限于预约、展项检票、系统管理等功能。 |  |
|  |  | 1.18客流统计分析系统：应包含但不限于客流统计分析、客流配置、用户管理、标准数据接口预留等功能。 |  |
|  |  | 1.19展项全生命周期管理系统：包括供巡检人员使用的前端应用，及供管理人员使用的后端系统。前端应用支持巡查保养记录、在线申请、信息查询等功能；后端应用支持采购申请、采购查询、维修任务接收、维修记录管理、设备维修、维护查询、报废管理、报废申请和报废查询等功能。 |  |
|  |  | 1.20数字资源管理系统：面向湖北省科学技术馆所有数字多媒体信息资源进行统一管理和分权限开放调用。包括但不限于以下功能：资源查看、资源上传、资源审核、资源分类存储、资源下载、资源修改、资源删除、资源检索、多维数据统计分析、统计图表、统计结果导出、客户端权限设置、数据资源分类设置、数据库连接配置、数据库备份还原、登录日志管理、访问日志管理、上传日志管理、下载日志管理、错误日志管理、修改日志管理、日志查询、日志导出、知识库管理等。 |  |
|  |  | 1.21大数据统计分析管理系统主要面向观众服务大数据的统计分析，实现前端观众参观服务的数据采集、统计、分析以及智能结果处理和决策。包括但不限于以下功能：数据采集、数据统计、数据挖掘、服务创新、展项数据监测利用、大数据可视化展示、数据分析报告、可视化数据对接、权限管理等。 | △ |
| 2 | 自助展教学习服务驿站 | 2.1支持全流程自助租借、归还导览设备，线上押金、租金支付及结算，无须工作人员值守； | △ |
|  |  | 2.2每台驿站具有不少于60台自助展教学习终端的租赁单元格，支付押金后单元格门自动弹开； |  |
|  |  | 2.3支持终端取出后自动开机，支持禁止关机功能，支持归还提醒和防盗报警功能，支持终端归还后充电功能； | △ |
|  |  | 2.4自助展教学习服务驿站可以根据唯一的身份识别码对自助展教学习终端进行精准识别，满足租借管理及后台统计； | △ |
|  |  | 2.5自助展教学习服务驿站需具有不低于49英寸的触摸显示屏； |  |
|  |  | 2.6自助展教学习服务驿站需具有高清摄像头，需支持扩展拍照录像、监控记录等功能； |  |
|  |  | 2.7自助展教学习服务驿站需具备线上集中更新自助展教学习终端讲解内容的功能，方便远程运营维护；自助展教学习服务驿站支持自动采集用户参观行为数据。包括选听版本、参观点位、收听时长、参观轨迹等； | △ |
|  |  | 2.8自助展教学习服务驿站需支持自动开/关机功能，时间可单独设置，适应不同时间段运行； |  |
|  |  | 2.9 支持自助耳机提取功能。 |  |
|  |  | 2.10 ★系统成熟稳定，需具备CMA（中国计量认证/认可)资格的第三方出具的检验报告。 |  |
| 3 | 自助展教学习终端 | 3.1显示屏尺寸：不小于6英寸； |  |
|  |  | 3.2操作系统：android； |  |
|  |  | 3.3 CPU/内存/存储：不低于8核/6GB/64GB； |  |
|  |  | 3.4前置摄像头不低于800万像素，后置摄像头不低于1600万像素。 |  |
| 4 | 耳机套装 | 4.1喇叭直径：14mm； |  |
|  |  | 4.2线材：PVC线材； |  |
|  |  | 4.3线长：1.2m； |  |
|  |  | 4.4插头：3.5mm； |  |
|  |  | 4.5阻抗：32欧姆。 |  |
| 5 | 无线团队讲解发射器 | 5.1不小于2.0英寸显示屏； |  |
|  |  | 5.2需具有实体按键（数字键、音量键、功能键、电源键)； |  |
|  |  | 5.3需具备3.5mm麦克接口，耳机接口，MiniUSB接口； |  |
|  |  | 5.4需支持BMP/JPG/PNG/GIF等图像格式； |  |
|  |  | 5.5需支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等音频格式； |  |
|  |  | 5.6需支持三轴加速度传感器； |  |
|  |  | 5.7需支持WiFi无线网络； |  |
|  |  | 5.8支持Bluetooth； |  |
|  |  | 5.9充满电后可连续使用至少8小时； |  |
|  |  | 5.10支持现场人工讲解；讲解服务评价、讲解工作记录功能；讲解过程中可根据需要实时调节讲解音量； |  |
|  |  | 5.11支持团队定位功能，可在地图上显示当前团队及周边团队的位置、团队信息； |  |
|  |  | 5.12支持个人中心功能、任务管理功能、调度任务和系统消息的接收、提醒功能； |  |
|  |  | 5.13支持讲解员与后台实时通信、收发信息；讲解设置功能，方便地设置和调整设备ID、讲解频道、发射功率、音量和EQ（均衡器)等参数，还可清除系统缓存； |  |
|  |  | 5.14支持与后台管理系统通信，实现团队定位、现场调度、数据汇总等功能； |  |
|  |  | 5.15本机可存储至少50小时的讲解录音； |  |
|  |  | 5.16需支持系统软件远程升级功能； |  |
|  |  | 5.17需多台发射机同时使用互不干扰。 |  |
| 6 | 麦克风 | 6.1专用麦克，音质清晰。 |  |
| 7 | 双耳挂式讲解接收机 | 7.1频道数：≥416个；接收距离（L.O.S)：≥80米； |  |
|  |  | 7.2主机体重量：不超过23g； |  |
|  |  | 7.3采用高性能锂电池供电，连续使用时间≥10小时；充电时间：约2小时； |  |
|  |  | 7.4具有电量监测和低电量提醒功能； |  |
|  |  | 7.5可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用； |  |
|  |  | 7.6带有脱团提醒功能，当游客脱离团队范围时，接收机自动语音提醒游客“请跟上团队”，避免游客脱团、掉队； |  |
|  |  | 7.7具备双色指示灯，可指示接收机工作状态； |  |
|  |  | 7.8具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量； |  |
|  |  | 7.9接收机频道自动跟随发射机跳变，无需收听者操作，轻松排除干扰； |  |
|  |  | 7.10可通过设置机快速、批量设置接收机的ID、音量、功能设定等参数，方便各种接待的前期准备工作； |  |
|  |  | 7.11双自适应耳挂团队接收机采用非入耳设计，方便，卫生； |  |
|  |  | 7.12耳机与接收机一体化集成设计。 |  |
| 8 | 接收机功能设置机 | 8.1支持可无线批量设置接收机的ID、音量、掉队提醒等功能，节约人力； |  |
|  |  | 8.2支持采用OLED液晶显示屏，信息显示清晰直观； |  |
|  |  | 8.3支持设置功率可调，自由改变设置信号覆盖范围，适应不同大小的使用环境； |  |
|  |  | 8.4支持设置时长可调，超时自动退出设置状态。 |  |
| 9 | 充电储存箱 | 9.1每箱可对不少于50台设备充电； |  |
|  |  | 9.2支持智能充电管理，采用涓流预充--恒流--恒压充电模式，在快速、安全充电的同时，显著提升电池使用寿命。 |  |
| 10 | 团队智慧讲解发射机 | 10.1不小于2.0英寸显示屏； |  |
|  |  | 10.2需具有实体按键（数字键、音量键、功能键、电源键)； |  |
|  |  | 10.3需具备3.5mm麦克接口，耳机接口，MiniUSB接口； |  |
|  |  | 10.4需支持BMP/JPG/PNG/GIF等图像格式； |  |
|  |  | 10.5需支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等音频格式； |  |
|  |  | 10.6需支持三轴加速度传感器； |  |
|  |  | 10.7需支持WiFi无线网络； |  |
|  |  | 10.8支持Bluetooth； |  |
|  |  | 10.9充满电后可连续使用至少8小时； |  |
|  |  | 10.10支持现场人工讲解；讲解服务评价、讲解工作记录功能；讲解过程中可根据需要实时调节讲解音量； |  |
|  |  | 10.11支持团队定位功能，可在地图上显示当前团队及周边团队的位置、团队信息； |  |
|  |  | 10.12支持个人中心功能、任务管理功能、调度任务和系统消息的接收、提醒功能； |  |
|  |  | 10.13支持讲解员与后台实时通信、收发信息；讲解设置功能，方便地设置和调整设备ID、讲解频道、发射功率、音量和EQ（均衡器)等参数，还可清除系统缓存； |  |
|  |  | 10.14支持与后台管理系统通信，实现团队定位、现场调度、数据汇总等功能； |  |
|  |  | 10.15本机可存储至少50小时的讲解录音； |  |
|  |  | 10.16需支持系统软件远程升级功能； |  |
|  |  | 10.17需多台发射机同时使用互不干扰。 |  |
| 11 | 团队智慧讲解接收机 | 11.1具有音频功率放大功能； |  |
|  |  | 11.2采用全数字低延迟无线传输技术，音质清晰、达到高保真效果；总传输延迟<0.5ms；采样率64KHz、采样精度24bit、信噪比（SNR)不低于90dB，音质达到HDCD级别； |  |
|  |  | 11.3支持多天线自动采集来自多个不同方位的数字无线音频信号，配合场馆的建筑、陈展布局结构，消除信号反射、散射的阴影区影响，提高接收灵敏度和稳定性。采集和判断过程由微处理器自动控制，精准可靠，无需特别安装调试； |  |
|  |  | 11.4实时采集处理8路数字音频信号数据流，扩充信道容量，利用合理设计的冗余度提升数字无线音频数据链路的可靠性；配合团队展教讲解话筒，在不增加携带设备的情况下，可实现多人同时同步讲解； |  |
|  |  | 11.5自动分析信号SNR及音频质量，实现无线音频信号的优选，主动去除不良及干扰信号，充分发挥多点、分集接收的性能优势；分析优选过程由微处理器自动控制，精准可靠，无需特别安装调试； |  |
|  |  | 11.6可同时支持500个讲解通道以上，需要考虑系统的可扩展性；同一场馆内可同时布置无限多台团队展教讲解接收机； |  |
|  |  | 11.7全数字无线信号传输，不受手机、对讲机、FM广播等信号的干扰；优异的数字信道隔离度，各区域间信号无相互干扰； |  |
|  |  | 11.8具有无线遥控设置音量调节、均衡调节、中音补偿、群组编码、信道使能等功能； |  |
|  |  | 11.9支持分布式多点接收、天线分集技术，保证无信号盲区和阴影区。消除信号散射、反射干扰，保障信号稳定、不间断，声音清晰、流畅；微处理器自动控制，精准可靠，无需特别安装调试； |  |
| 12 | 通道自动识别器 | 12.1支持实现团队展教讲解发射机和团队展教讲解接收机自动链接； |  |
|  |  | 12.2支持讲解区域无缝自动切换； |  |
| 13 | 播放器 | 13.1额定功率：不低于30W；阻抗：8Ω。 |  |
| 14 | 双路高清型播放器 | 14.1额定功率：不低于300W+300W； |  |
|  |  | 14.2尺寸：不超过500×400×600mm； |  |
|  |  | 14.3阻抗：8Ω+8Ω； |  |
|  |  | 14.4分频点：2.2kHz。 |  |
| 15 | 智能讲解话筒 | 15.1支持可通过团队展教讲解发射机和团队展教讲解话筒链接模块的控制； |  |
|  |  | 15.2音质清晰、达到高保真效果；总传输延迟<0.5ms；采样率64KHz、采样精度24bit。 |  |
|  |  | 15.3充电电池供电，待机大于100小时，具有电量指示功能。 |  |
| 16 | 智能讲解话筒设置机 | 16.1支持具有通过无线方式快速设置团队展教讲解话筒频道的功能。 |  |
| 17 | 团队智慧讲解设置机 | 17.1支持通过无线遥控，远程非接触设置团队展教讲解接收机的各项参数，同时具备远程参数读取、参数设置数据记录、历史设置记录等功能； |  |
|  |  | 17.2支持具有团队展教讲解接收机逻辑群组、音量、低音、中音、高音参数调节功能； |  |
|  |  | 17.3支持具有团队展教讲解接收机参数远程读取功能； |  |
|  |  | 17.4支持具有团队展教讲解接收机参数远程修改设置功能； |  |
|  |  | 17.5支持具有团队展教讲解接收机参数远程保存记录功能； |  |
|  |  | 17.6有效设置距离：大于20m； |  |
|  |  | 17.7电源：内置可充电锂电池供电，待机≥100小时，连续工作≥15小时，低电量自动报警提示； |  |
|  |  | 17.8显示屏：不小于3.5寸显示屏，全屏触摸操作； |  |
|  |  | 17.9支持高速USB2.0接口，方便导出数据、升级程序； |  |
|  |  | 17.10支持参数保存记录可以通过USB2.0接口导出到PC机保存、备份，并在需要时恢复到设置机内部。 |  |
| 18 | 社教服务终端 | 18.1主屏尺寸：不小于10英寸； |  |
|  |  | 18.2适用网络：支持WiFi、蓝牙； |  |
|  |  | 18.3 CPU/内存/存储：8核/4GB/64GB； |  |
|  |  | 18.4 操作系统：Android； |  |
|  |  | 18.5 前置摄像头：800万像素；具备后置摄像头。 |  |
| 19 | 互动导视终端 | 19.1屏幕尺寸：不小于55"英寸； |  |
|  |  | 19.2分辨率：不小于1920×1080； |  |
|  |  | 19.3触摸点数：≥10点触摸； |  |
|  |  | 19.4 CPU/内存/硬盘：不低于4核/8G/500G固态； |  |
|  |  | 19.5响应时间≤5ms。 |  |
| 20 | 液晶显示器 | 20.1尺寸：不小于98寸； |  |
|  |  | 20.2背光：LED； |  |
|  |  | 20.3分辨率：不低于3840x2160； |  |
|  |  | 20.4主机配置：内存：不低于4G；硬盘：不低于500G固态。 |  |
| 21 | 会务信息发布显示屏 | 21.1显示单元：对角线尺寸不低于21.5寸； |  |
|  |  | 21.2背光类型：LED背光源； |  |
|  |  | 21.3分辨率：不低于1920×1080； |  |
|  |  | 21.4内存：不低于1G； |  |
|  |  | 21.5存储：不低于8G。 |  |
| 22 | 拼接显示器 | 22.1显示单元：对角线尺寸不低于55寸； |  |
|  |  | 22.2背光形式具备侧入式LED背光源； |  |
|  |  | 22.3单屏分辨率不低于1920*1080； |  |
|  |  | 22.4亮度不低于500cd/㎡； |  |
|  |  | 22.6单屏功耗不超过200W； |  |
|  |  | 22.7拼接尺寸：物理拼缝（双边框)不大于1.7mm。 |  |
| 23 | 红外触摸框 | 23.1支持多点触摸、书写，同时最多触点数不少于16点，无漂移，无盲区； |  |
|  |  | 23.2适用于纵向和横向显示屏安装。 |  |
| 24 | 定制机柜1 | 24.1根据第20-23项中屏幕尺寸定制。 |  |
| 25 | 拼接控制器1 | 25.1支持不少于2路4K输入； |  |
|  |  | 25.2支持不少于24路1080P输出。 |  |
| 26 | 3D图形处理引擎1 | 26.1 CPU：不低于六核； |  |
|  |  | 26.2内存：不低于32G； |  |
|  |  | 26.3硬盘：不低于1T机械+512G固态； |  |
|  |  | 26.4显卡：显存不小于8G，显卡数量不低于2张。 |  |
| 27 | 坐席管理系统 | 27.1 五坐席，包含图像处理、坐席协作、软件控制等功能。 |  |
| 28 | LCD屏幕 | 28.1 对角线尺寸不低于55寸； |  |
|  |  | 28.2 背光形式具备侧入式LED背光源； |  |
|  |  | 28.3 单屏分辨率：不低于1920*1080； |  |
|  |  | 28.4 色彩不低于8bit-16.7M； |  |
|  |  | 28.5视角：垂直上下178°，水平左右178°(CR≥10)； |  |
|  |  | 28.6 响应时间不高于8ms； |  |
|  |  | 28.7 屏幕活动域（mm)：1209.6(H)×680.4(V)； |  |
|  |  | 28.8 拼接尺寸：物理拼缝（双边框)1.7mm； |  |
|  |  | 28.9 单屏功耗：不超过200w。 |  |
| 29 | 定制机柜2 | 29.1 根据第28项中屏幕尺寸定制。 |  |
| 30 | 拼接控制器2 | 30.1 支持不少于2路4K输入； |  |
|  |  | 30.2 支持不少于18路1080P输出。 |  |
| 31 | 3D图形处理引擎2 | 31.1 CPU：不低于六核； |  |
|  |  | 31.2内存：不低于32G； |  |
|  |  | 31.3硬盘：不低于1T机械+512G固态； |  |
|  |  | 31.4显卡：显存不小于8G，显卡数量不低于2张。 |  |
| 32 | 展项预约触摸大屏 | 32.1屏幕尺寸：不低于55"英寸，分辨率：不低于1920×1080； |  |
|  |  | 32.2 响应时间≤5ms； |  |
|  |  | 32.3触摸点数：≥10点触摸； |  |
|  |  | 32.4 CPU不低于4核，内存不低于8G，固态硬盘不低于500G。 |  |
| 33 | 客流监控一体机 | 33.1支持客流量统计功能，对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表； |  |
|  |  | 33.2 快门：1/25秒至1/1000000秒； |  |
|  |  | 33.3 镜头：2.0mm； |  |
|  |  | 33.4 支持数字降噪。 |  |
| 34 | 客流监控一体机License授权 | 34.1授权客流监控一体机软件使用认证。 |  |
| 35 | POE交换机 | 35.1不低于8个10/100/1000BASE-T以太网端口，不低于2个千兆SFP； |  |
|  |  | 35.2 支持POE+。 |  |
|  |  | 35.3 包转发率：不低于19.5Mpps； |  |
|  |  | 35.4 交换容量：不低于256Gbps/2.56Tbps。 |  |
| 36 | 应用服务器 | 36.1 ≥2U机架式，标配原厂导轨； |  |
|  |  | 36.2 CPU规格：支持64位处理器，支持2P； |  |
|  |  | 36.3 配置2颗处理器，主频≥2.4GHz，总核数≥64核； |  |
|  |  | 36.4配置不少于四颗32GB DDR4内存，可扩展≥16个内存插槽； |  |
|  |  | 36.5配置≥2块1.8TB 10k SAS硬盘，扩展不小于10T的硬盘； |  |
|  |  | 36.6 支持RAID0/1/10/5/6,带超级电容； |  |
|  |  | 36.7 配置≥2端口千兆网卡； |  |
|  |  | 36.8 配置≥750w热插拔冗余电源，并提供配套的电源连接线。 |  |
| 37 | 数据库服务器 | 37.1 ≥2U机架式，标配原厂导轨； |  |
|  |  | 37.2 CPU规格：支持64位处理器，支持2P； |  |
|  |  | 37.3配置2颗处理器，主频≥2.4GHz，总核数≥64核； |  |
|  |  | 37.4配置不少于四颗32GB DDR4内存，可扩展≥16个内存插槽； |  |
|  |  | 37.5配置≥2块1.8TB 10k SAS硬盘，扩展不小于10T的硬盘； |  |
|  |  | 37.6 支持RAID0/1/10/5/6,带超级电容； |  |
|  |  | 37.7 配置≥2端口千兆网卡； |  |
|  |  | 37.8 配置≥750w热插拔冗余电源，并提供配套的电源连接线。 |  |
| 38 | 文件存储服务器 | 38.1 ≥2U机架式，标配原厂导轨； |  |
|  |  | 38.2 CPU规格：支持64位处理器，支持2P； |  |
|  |  | 38.3配置2颗处理器，主频≥2.4GHz，总核数≥64核； |  |
|  |  | 38.4配置不少于四颗32GB DDR4内存，可扩展≥16个内存插槽； |  |
|  |  | 38.5配置≥2块1.8TB 10k SAS硬盘，扩展不小于10T的硬盘； |  |
|  |  | 38.6 支持RAID0/1/10/5/6,带超级电容； |  |
|  |  | 38.7 配置≥2端口千兆网卡； |  |
|  |  | 38.8 配置≥750w热插拔冗余电源，并提供配套的电源连接线。 |  |
| 39 | 核心交换机 | 39.1不少于24×10GE SFP+端口，2×40GE QSFP+端口； |  |
|  |  | 39.2 一个扩展插槽； |  |
|  |  | 39.3 可插拔双电源，支持交流供电； |  |
|  |  | 39.4 支持USB； |  |
|  |  | 39.5 包转发率：不小于720Mpps； |  |
|  |  | 39.6 交换容量：不小于2.56Tbps/23.04Tbps. |  |
| 40 | 24口接入交换机 | 40.1 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； |  |
|  |  | 40.2 交流供电； |  |
|  |  | 40.3 包转发率：不小于50Mpps； |  |
|  |  | 40.4 交换容量：不小于330Gbps。 |  |
| 41 | UPS电源 | 41.1 额定容量：不低于10kVA； |  |
|  |  | 41.2 额定功率：9000W； |  |
|  |  | 41.3 输入功因：＞0.99； |  |
|  |  | 41.4 输出功因：0.8； |  |
|  |  | 41.5 输出电压：220×（1±1%）VAC； |  |
|  |  | 41.6 提供RS232通讯接口和通讯线，可用于本地或远程电源管理； |  |
|  |  | 41.7 采用先进的DSP数字化控制技术，智能电池管理，完善的故障保护和告警功能。 |  |
| 42 | 蓄电池 | 42.1铅酸蓄电池，与UPS兼容匹配，不低于12V18AH； |  |
|  |  | 42.2浮充寿命长，高倍率放电特性，安全性高，安装维护方便。 |  |
| 43 | 电池柜 | 43.1强承重，耐磨防蚀，散热防水，至少容纳16组蓄电池。 |  |
| 44 | AOA定位基站 | 44.1 协议标准：基站BT5.1，标签BT4.2及以上； |  |
|  |  | 44.2 网络接口：10/100/1000M RJ45； |  |
|  |  | 44.3 天线类型：内置全向天线； |  |
|  |  | 44.4 频段范围：2.4GHz~2.485GHz； |  |
|  |  | 44.5 基站尺寸：≤230mm×230mm×50mm； |  |
|  |  | 44.6 工作温度：-20~60℃； |  |
|  |  | 44.7 联网：支持POE手拉手方式部署，提高工程安装效率； |  |
|  |  | 44.8 带载能力：≥200个/台； |  |
|  |  | 44.9 ★定位精度：0.3-1m，亚米级高精度定位，最大定位半径不低于20米； |  |
|  |  | 44.10 抗干扰性：采用2.4GHz频道最外侧信道通信，和WiFi、蓝牙信号无冲突。 |  |
| 45 | 基站安装支架 | 45.1支持基站与吊顶之间进行可靠连接； |  |
|  |  | 45.2支持基站X、Y、Z三自由度调节，降低安装难度，方便大规模安装部署和维护。 |  |
| 46 | 定位发射卡 | 46.1 支持低功耗蓝牙BLE4.0/4.2； |  |
|  |  | 46.2 广播频率：100ms---10s； |  |
|  |  | 46.3 发射功率：-30dBm---+4dBm； |  |
|  |  | 46.4 传输范围：空旷极限传输不小于150m； |  |
|  |  | 46.5 安全性：支持密码连接及不可连接模式，防恶意连接功能。 |  |
| 47 | 24口POE交换机 | 47.1 10/100/1000BASE-T以太网端口； |  |
|  |  | 47.2 24个端口支持PoE+； |  |
|  |  | 47.3 背板带宽：≥16Gbps； |  |
|  |  | 47.4 包转发率：≥11.9Mpps。 |  |
| 48 | 定位引擎一体机 | 48.1 多核心ARM架构高性能国产主机； |  |
|  |  | 48.2 定位算法引擎。 |  |
| 49 | 64位服务器操作系统 | 49.1 64位服务器操作系统。应包含服务器虚拟化、服务器管理和自动化、Web和应用程序平台、访问和信息保护。 |  |
| 50 | 服务器操作系统安装调试服务 | 50.1服务器操作系统安装调试服务。 |  |
| 51 | 关系型数据库管理系统（企业版) | 51.1基础软件环境中数据库软件提供关系型数据库管理系统（企业版)。 |  |
| 52 | 关系型数据库管理系统（Linux环境) | 52.1基础软件环境中数据库软件提供关系型数据库管理系统（Linux环境)。 |  |
| 53 | 数据应用服务层软件 | 53.1支持系统中的各个子系统数据服务请求，可接收、存储、转发包括观众注册信息、LBS位置信息、租赁记录信息、交流互动信息等在内的多种系统数据信息；包括：观众位置信息（支持自助展教学习终端、数据可视化互动应用平台数据服务请求，可接收、存储、转发观众位置信息数据)；租赁记录信息（支持自助展教学习服务驿站租赁系统的数据服务请求，可接收、存储、转发终端租赁信息数据；交流互动信息)； |  |
|  |  | 53.2支持自助展教学习终端、数据可视化互动应用平台的数据服务请求，可接收、存储、转发位置信息数据； |  |
|  |  | 53.3 支持后期扩展大规模集群系统，进一步增加服务能力。 |  |
| 54 | 交互内容服务层软件 | 54.1应用服务及内容交互服务：支持自助展教学习终端、数据资源服务平台提供展教辅导语音、视频、图片、文字等多媒体交互内容资源的自动下载和在线访问服务； |  |
|  |  | 54.2资源下载：支持内容资源的一次性打包下载和按须分块实时下载； |  |
|  |  | 54.3远程更新：支持内容资源远程网络更新； |  |
|  |  | 54.4资源保护：支持内容资源下载保护功能，内容资源只能通过授权应用端软件下载和在线使用，保护内容资源知识产权。 |  |
| 55 | 云服务器（5台） | 55.1核心：不低于8核，内存不低于16GB； |  |
|  |  | 55.2系统盘：不低于40GB； |  |
|  |  | 55.3数据盘：不低于1000GB,高效云盘； |  |
|  |  | ★55.4需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 56 | 共享带宽 | 56.1可用区：随机； |  |
|  |  | 56.2峰值带宽：不低于50Mbps； |  |
|  |  | 56.3线路类型：BGP。 |  |
|  |  | ★56.4需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 57 | 云防火墙 | 57.1带宽：不低于50Mbps； |  |
|  |  | 57.2日志分析：是； |  |
|  |  | 57.3日志存储容量：不低于1000GB； |  |
|  |  | 57.4 功能：入侵防御；网页防篡改；ATP安全防护；黑链检测；僵尸主机识别；集成威胁情报与智能引擎，利用海量数据智能阻断入侵风险；集成实时恶意样本库，支持对病毒、恶意文件的识别拦截； |  |
|  |  | ★57.5需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 58 | Web应用防火墙 | 58.1日志存储时长：不低于180天； |  |
|  |  | 58.2带宽扩展包：不低于50； |  |
|  |  | 58.3日志服务：是； |  |
|  |  | 58.4日志存储容量：不低于3T； |  |
|  |  | 58.5 功能：网页防篡改；web应用防护支持防御以下威胁：SQL注入、XSS跨站、Webshell上传、后门隔离保护、命令注入、非法HTTP协议请求、常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径跨越、扫描防护等；恶意特征请求过滤；敏感信息防泄密； |  |
|  |  | ★58.6需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 59 | 主机安全 | 59.1日志分析：不低于30； |  |
|  |  | 59.2保有服务器台数：不低于5； |  |
|  |  | 59.3 功能：主机安全；安全告警、漏洞检测及修复、安全报告等安全服务；主机基线检查；异常登录检测；异常账户；网站后门查杀；恶意进程（云查杀）；进程异常行为；敏感文件篡改；异常网络连接。 |  |
|  |  | ★59.4需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 60 | 数据库审计 | 60.1日志存储：不低于1TB。 |  |
|  |  | 60.2 功能：用户行为发现审计；多维度线索分析；异常操作；SQL注入、黑白名单实时告警；针对各种异常行为的精细化报表；智能解析数据库通信流量，细粒度审计数据库访问行为，帮助用户精准识别、记录云上数据安全威胁，为云端数据库提供全方位的安全、诊断、维护及合规能力。 |  |
|  |  | ★60.3需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 61 | 堡垒机 | 61.1功能：集中管理资产权限，全程记录操作数据，实时还原运维场景，助力用户构建云上统一、安全、高效运维通道； |  |
|  |  | 61.2保障云端运维工作权限可管控、操作可审计、合规可遵从。 |  |
|  |  | 61.3多面记录运维人员的操作行为，作为追溯的保障和事故分析的依据。进行账号管控和权限组管理，分职权进行人员和资产管理。 |  |
|  |  | 61.4引入双因子认证机制，防止运维人员身份冒用和复用。从架构、工具、ECS接入等多方面提升运维效率。 |  |
|  |  | ★61.5需满足湖北政务云相关管理办法的要求。 |  |
| 62 | SaaS服务及内容更新服务 | 62.1 SaaS服务及内容更新服务内容支持后台服务采用SaaS服务模式，为自助展教学习服务驿站提供云端服务运行环境及配套应用管理服务，提供后台服务功能的维护、升级和技术支持。 |  |
|  |  | 62.2支持微信支付平台，能够交/退押金、支付租金，并且能够设置计费规则、押金及租金金额； |  |
|  |  | 62.3支持支付宝支付平台，能够交/退押金、支付租金，并且能够设置计费规则、押金及租金金额； |  |
|  |  | 62.4具备自助展教学习终端租赁订单管理功能，记录观众身份信息及所借设备编号、押金支付/退还情况、押金支付情况； |  |
|  |  | 62.5具备自助展教学习终端租赁订单统计功能，可查看某日或某时间段的租赁订单报表； |  |
|  |  | 62.6具备观众参观数据统计功能，记录观众使用自助展教学习终端的起止时间、各展教辅导点播放触发时间及播放时长，并生成统计报表； |  |
|  |  | 62.7具备自助展教学习服务驿站设备管理功能，可远程管理每台服务驿站的工作状态，可设置自动开关机时间、存储仓状态等； |  |
|  |  | 62.8具备服务驿站大屏内容信息远程更新功能； |  |
|  |  | 62.9具备自助展教学习终端内容资源远程更新功能。 |  |
| 63 | 租赁应用微信及支付宝小程序功能版块 | 63.1支持通过小程序与自助展教学习服务驿站配套进行设备的租赁； |  |
|  |  | 63.2支持自助租借流程服务，观众通过微信及支付宝小程序扫描二维码实现设备自助租借； |  |
|  |  | 63.3支持自助归还流程服务，观众通过微信及支付宝小程序扫描二维码实现设备自助归还； |  |
|  |  | 63.4支持租借押金的支付功能，租借租金的支付功能； |  |
|  |  | 63.5观众在小程序端可以查看已完成和租借中的订单信息，支持租借次数统计功能； |  |
|  |  | 63.6利用小程序在线服务窗口与工作人员进行信息交流，提供帮助支持服务； |  |
|  |  | 63.7观众可以拨打客服电话，获取帮助支持服务； |  |
|  |  | 63.8针对观众在使用过程中的常见问题进行解答，帮助观众快速熟悉了解功能使用； |  |
|  |  | 63.9观众可以按照保修引导信息，实现设备故障问题保修。 |  |
| 64 | 自助展教学习服务驿站设备维护服务 | 64.1提供3台设备3年维护服务。 |  |
| 65 | 人工智能基础支撑 | 65.1图像识别引擎：包括图像分析、特征图像识别、定制化图像识别功能；语音识别引擎：包括本地与云端两种识别模式、自定义上传词库、语音文字转换和远场景语音识别；图像审核引擎：包括违规信息审核、美观和清晰度筛选功能；文本审核引擎：包括用户评论监测和媒体文章文本内容审核功能。 |  |
| 66 | 防火墙系统 | 66.1 2U机型，含交流冗余模块。不低于1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass),4*SFP光口，2个接口扩展槽位，含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSecVPN、资产识别功能； |  |
|  |  | 66.2 2个万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块)，支持万兆多模光纤接口模块、万兆单模光纤接口模块。 |  |
|  |  | 66.3 SSL VPN模块，包含B/S和C/S两种类型；一体化防护模块，包含入侵防护、URL过滤、防病毒、内容过滤模块，且含入侵防护特征库、恶意站点库、URL分类库、病毒特征库三年升级。 |  |
| 67 | WEB应用防护系统 | 67.1 2U机型，含交流冗余电源模块，不少于2USB接口，1管理口，1串口，6*GE电口(BYPASS)。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持10路防护。不少于4个千兆SFP插槽（不含光纤接口模块)，支持千兆多模光纤接口模块、千兆单模光纤接口模块、千兆电口接口模块。 |  |
|  |  | 67.2 包含三年系统软件和特征库升级服务。 |  |
| 68 | 日志审计系统 | 68.1 2U,含交流冗余电源模块。不少于2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，4个接口扩展槽位，1*4TB硬盘，授权接入150个日志源。 |  |
| 69 | 运维安全管理系统 | 69.1 2U，含交流冗余电源模块。不低于2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，6*GE电口，1个接口扩展槽位，2TSATA硬盘。缺省授权管理200台设备。 |  |
| 70 | 数据库审计系统 | 70.1 1U，含交流单电、USB2.0*2、RJ45串口*1、管理网口*1、千兆光口*4,千兆电口*6（三组bypass)、1个网络扩展位。 |  |
| 71 | 数据灾备一体机 | 71.1 2U，16核心；内存不低于128GB；硬盘不低于500GB SSD系统盘，3T SSD；30TB SATA，冗余电源。提供数据安全管理软件及数据中心应用连续性管理系统安全许可，备份容量许可15T，配置包含数据库备份和恢复模块，虚拟化备份恢复模块、文件系统备份恢复模块等；提供基于WEB界面的集中管理备份服务端授权，数据库、虚拟化实时保护及灾备一键接管应用授权。 |  |
|  |  | 71.2包含三年硬件及软件升级服务。 |  |
| 72 | 短信服务 | 72.1 三年短信服务，能够满足的功能如下：快速直达、并发处理、堆积处理、开发管理、推广短信、异步通知、数据统计。 |  |
| 73 | 人脸识别闸机 | 73.1 双向均可人脸识别，满足工作人员和来访人员的进出需求； |  |
|  |  | 73.2 需具备后台管理、统计分析功能，可根据工作人员名单注册用户。 |  |
| 74 | 摄录一体机 | 74.1 照相、录像具备4K画面性能，满足新媒体素材拍摄需要； |  |
|  |  | 74.2 电池使用时间不低于4小时； |  |
|  |  | 74.3 镜头变焦比率12倍（光学），自动对焦/手动对焦可选，10mm至无穷远（广角），1000mm至无穷远（长焦）； |  |
|  |  | 74.4 具备高清晰监看功能，搭载OLED寻像器和不低于150万像素的液晶屏。 |  |
| 75 | 节能环保 | 75.1 优先采购节能环保产品。 | △ |
| （二）、方案的技术、服务要求 |  |  |  |
| 76 | 技术方案 | 76.1 提供项目需求理解及综合分析，提供总体架构设计、各系统功能设计、界面设计效果图等。 | △ |
| 77 | 实施方案 | 77.1 提供项目进度安排表、实施进度保障方案、安全生产措施等。 | △ |

- 商务要求

说明：1）投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中未对以下商务要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

2）下表中标注有“△”号的条款，为第五章“三、评审因素及评分标准”中的评分内容。

| 序号 | 商务条款 | 内 容 | 评审点 △ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★项目工期 | 合同签订之日起 180 个日历天 |  |
|  | ★服务期 | 采购人验收合格之日起 3 年 |  |
|  | ★项目服务地点 | 湖北省武汉市洪山区高新大道779号湖北省科学技术馆 |  |
|  | ★报价要求 | 4.1投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 |  |
|  |  | 4.2对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 |  |
|  | ★包装及运输 | 5.1商品包装应符合财政部“商品包装政府采购需求标准（试行）”的相关要求 |  |
|  |  | 5.2快递包装应符合财政部“快递包装政府采购需求标准（试行）”的相关要求 |  |
|  | ★资金支付 | 6.1合同款支付： 合同生效后，经中标人提供完整请款材料，采购人在30日内支付总价款的30%； 所有货物安装并调试完毕，经验收合格后，采购人在收到中标人提供的完整请款材料并确认无误后30日内，支付合同总价款的40%款项； 中标人提供完整的竣工资料，且经审核单位审核后，采购人在收到中标人提供的完整请款材料并确认无误后30日内，支付合同总价款的25%款项； 质保期满3年后，采购人向中标人支付合同总价款的5%款项。 |  |
|  |  | 6.2本项目款项支付方式按湖北省财政厅相关规定直接从国库支付，中标人认可采购人按约定的付款时间向湖北省财政厅提出了资金支付申请，则视同采购人已履行了合同付款义务。 |  |
|  |  | 6.3中标人必须按国家有关财税规定开具发票。 |  |
|  | ★验收、交付标准和方法 | 7.1中标人完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。 |  |
|  |  | 7.2验收需经过监理公司签字同意。 |  |
|  | ★质保（服务）范围和要求 | 8.1中标人应根据投标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，验收合格后提供三年的维护和升级服务。 | △ |
|  | ★违约责任 | 9.1中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“★”指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。 |  |
|  |  | 9.2若非采购人原因，中标人逾期提供货物（工程或服务）的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按总价款用的百分之0.1计收，直至提供货物（工程或服务）为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之三。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物（工程或服务）的，采购人有权终止合同。 |  |
|  | 拟派项目班子成员 | 10.1项目负责人具备信息系统项目管理师证书和PMP证书，项目实施期间，项目负责人需驻场办公。 | △ |
|  |  | 10.2项目管理人员（不含项目负责人）实施团队中应有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师。 | △ |
|  |  | 10.3其他项目团队成员（不含项目负责人、项目管理人员）中具备至少4名高级工程师、6名工程师（取得中级专业技术职务的任职资格）。 | △ |
|  |  | 10.4项目团队人员所学专业应涵盖计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、动画专业（以教育部最新颁布的《普通高等学校本科专业目录》为准），或具有系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统分析师。 | △ |
|  | 投标人实力 | 11.1投标人具有有效期内的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书； | △ |
|  |  | 11.2投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）三级或以上证书。 | △ |
|  |  | 11.3投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上证书。 | △ |
|  | 类似业绩 | 12.1投标人具备已完成的信息化、智慧化系统建设业绩。 | △ |
|  |  | 12.2投标人具备已完成的公共场馆相关业绩。 | △ |
|  | 培训要求 | 13.1 提供完善的培训方案。 | △ |
|  | ★知识产权 | 14.1投标人需保证在本项目中使用的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他合法权益而引起的法律和经济纠纷，否则将由投标人承担所有相关责任。 |  |

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

说明：资格审查内容要求提供的相关证明材料，投标人应对应放入投标文件的“第一部分 资格证明文件”中，否则，将会导致投标无效。

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

  - 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

  - 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

应严格按照附件格式提交“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函”

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：

- 应严格按照附件格式提交“无重大违法记录的声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

应严格按照附件格式提交“未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加同一合同项下的政府采购活动声明函”

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

应严格按照附件格式提交“未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明函”

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

应严格按照附件格式提交“未被列入记录名单的声明函”

- 落实政府采购政策应提供的资料；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标或中标后分包相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件应为清晰影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人集中采购机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

说明：符合性审查内容要求提供的相关证明材料，投标人应对应放入投标文件的“第二部分 商务文件”、“第三部分 技术、服务文件”中，否则，将会导致投标无效。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的； |
|  | 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表（含明细）》未提供或不符合招标文件要求的； |
|  | 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的； |
|  | 出现两个或两个以上不同报价的； |
|  | 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |
|  | 投标报价存在缺项、漏项的； |
|  | 投标有效期不足的； |
|  | 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的； |
|  | 未按要求提供加盖公章及签字（签章）的； |
|  | 符合招标文件第二章“投标人须知”中39条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的； |
|  | 依据财库[2019]9号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的； |
|  | 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）； |
|  | 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的； |
|  | 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的； |
|  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的； |
|  | 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件； |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖电子印章通过电子交易平台提交。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小微企业价格扣除：

（1）参加政府采购活动的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）应出具“中小企业声明函”（格式见附件九）；监狱应企业提供由省级监狱管理局或戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件（格式自定）；残疾人福利性单位应出具“残疾人福利性单位声明函”（格式见附件十）；纳入《湖北省2020年创新产品应用示范推荐目录》内的企业应出具“创新产品应用示范推荐目录内中小企业声明函”（格式见附件十一）；产品属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书的企业应出具“节能环保产品中小企业声明函”（格式见附件十二），否则不得享受价格扣除优惠政策。

（2）非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，其中对监狱企业、残疾人福利性单位、纳入《湖北省2020年创新产品应用示范推荐目录》内小微企业的报价给予10%(工程5%) 的扣除；对小微企业制造的采购标的全部属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书的节能环保产品报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（按附件六、七提供联合体协议书或分包意向协议书），对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除；对联合协议或者分包意向协议约定监狱企业、残疾人福利性单位、纳入湖北省2020年创新产品应用示范推荐目录内小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除；对联合协议或者分包意向协议约定由小微企业制造的属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书的节能环保产品合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。

- 专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，不再进行价格扣除。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 评审因素及评分标准

说明：投标人应在投标文件的“第二部分 商务文件”、“第三部分 技术、服务文件”中提供“1.商务评议”、“2.技术、服务评议”所有评分标准中要求提供的相关证明材料，否则，将会导致对应的评审因素不得分。

- 商务评议（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务方案 | 2 | 提供售后服务方案的得2分，未提供方案不得分。 | 商务要求8.1 |
|  | 项目负责人评价 | 4 | 项目负责人具备信息系统项目管理师证书（高级）和PMP证书，提供以上2种证书扫描件加盖投标人公章的得4分，否则不得分。（提供相对应人员与投标人签订的劳动合同复印件加盖投标人公章，缺失、不符或不提供者，本项不得分。） | 商务要求10.1 |
|  | 项目团队成员评价 | 2 | 项目管理人员（不含项目负责人）实施团队中应有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师，提供上述证书扫描件并加盖投标人公章，每个合格扫描件得1分，最多得2分，一人持多证不重复计分。（提供相对应人员与投标人签订的劳动合同复印件加盖投标人公章，缺失、不符或不提供者，本项不得分。） | 商务要求10.2 |
|  |  | 4 | 其他项目团队成员（不含项目负责人、项目管理人员）中具备至少4名高级工程师、6名工程师（取得中级专业技术职务的任职资格）。能提供4个及以上高级职称证书加盖投标人公章的得2分，否则不得分。能提供6个及以上中级职称证书加盖投标人公章的的2分，否则不得分。一人持多证不重复计分。（提供相对应人员与投标人签订的劳动合同复印件加盖投标人公章，缺失、不符或不提供者，本项不得分。） | 商务要求10.3 |
|  |  | 2 | 项目团队人员所学专业应涵盖计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、动画专业人员（以教育部最新颁布的《普通高等学校本科专业目录》为准），能够提供项目团队人员大学本科毕业证书扫描件、完全满足以上要求的得2分，其他不得分。或者，项目团队人员具有系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统分析师，完全满足以上要求的得2分，其他不得分。 （提供相对应人员与投标人签订的劳动合同复印件加盖投标人公章，缺失、不符或不提供者，本项不得分。） | 商务要求10.4 |
|  | 投标人实力 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书；每满足一项得1分，不满足不得分，得满3分为止。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 商务要求11.1 |
|  |  | 3 | 投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）三级或以上证书，满足得3分，不满足不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 商务要求11.2 |
|  |  | 3 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上证书，满足得3分，不满足不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 商务要求11.3 |
|  | 类似业绩 | 9 | 业绩合同签订时间自2017年1月1日至今，投标人已完成的信息化、智慧化系统建设项目。投标人需提供中标通知书及合同复印件（包括合同金额、服务内容、买卖双方名称以及盖章、合同签订日期等）。每提供1项得3分，加满9分为止，否则不得分。（商务评议1.9项、1.10项中，提供相同的业绩合同不重复计分。） | 商务要求12.1 |
|  |  | 6 | 业绩合同签订时间自2017年1月1日至今，投标人已完成的公共场馆相关项目（如科技馆、博物馆、图书馆、体育馆、美术馆等）。投标人需提供中标通知书及合同复印件（包括合同金额、服务内容、买卖双方名称以及盖章、合同签订日期等）。每提供1项得2分，加满6分为止，否则不得分。（商务评议1.9项、1.10项中，提供相同的业绩合同不重复计分。） | 商务要求12.2 |
|  | 培训要求 | 2 | 提供培训方案的得2分，不提供不得分。 | 商务要求13.1 |

- 技术、服务评议（50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自助展教学习服务驿站 | 2 | 支持全流程自助租借、归还导览设备，线上押金、租金支付及结算，无须工作人员值守。满足得2分，不满足得0分。 | 技术、服务要求2.1 |
|  |  | 2 | 支持终端取出后自动开机，支持禁止关机功能，支持归还提醒和防盗报警功能，支持终端归还后充电功能。满足得2分，不满足得0分。 | 技术、服务要求2.3 |
|  |  | 2 | 可以根据唯一的身份识别码对自助展教学习终端进行精准识别，满足租借管理及后台统计。满足得2分，不满足得0分。 | 技术、服务要求2.4 |
|  |  | 2 | 需具备线上集中更新自助展教学习终端讲解内容的功能，方便远程运营维护，支持自动采集用户参观行为数据。包括选听版本、参观点位、收听时长、参观轨迹等。满足得2分，不满足得0分。 | 技术、服务要求2.7 |
|  | 内容制作 | 4 | 以湖北省科学技术馆数理世界展厅“巨大杠杆”展项为例，提交1个不少于300字的展教动画策划文案。文案能完整地展现实体展品的科学现象、科学原理，得2分，否则不得分。文案能针对展项进行知识延展，得2分，否则不得分。 | 技术、服务要求1.2 |
|  |  | 4 | 提交1个原创手绘动画人物形象。满足得4分，否则不得分。 |  |
|  | 智能化中央控制大厅系统 | 3 | 大屏具备整屏画面显示、任意分割显示、窗口叠加显示、画面任意缩放、画面任意漫游、高清地图功能。满足得3分，不满足不得分； | 技术、服务要求1.10 |
|  |  | 3 | 具备坐席协作功能，能进行多坐席控制管理。满足得3分，不满足不得分。 |  |
|  |  | 3 | 具备软件控制功能，能进行信号切换控制，预监回显、多用户登录、权限管理、日志管理。满足得3分，不满足不得分。 |  |
|  | 大数据统计分析管理系统 | 2 | 具备数据统计功能。满足得2分，不满足得0分。 | 技术、服务要求1.21 |
|  |  | 2 | 具备数据分析功能，可导出统计报表。满足得2分，不满足得0分。 |  |
|  |  | 4 | 具备数据可视化功能。能运用多种图表进行可视化的得4分；不满足得0分。 |  |
|  | 技术方案 | 3 | 根据投标人提交的项目理解及综合分析进行评分。能够提供项目需求理解及综合分析的，得3分，其他得0分。 | 技术、服务要求76.1 |
|  |  | 6 | 根据投标文件整体设计论述进行综合评审。能够结合科技馆实际情况，提供总体架构设计、各系统功能设计、界面设计效果图的得6分；仅缺少界面设计效果图的，得4分；其他得0分。 |  |
|  | 实施方案 | 6 | 根据现状及实际的业务需求制定项目实施方案，提供项目进度安排表、实施进度保障方案、安全生产措施等。提供1项得2分，得满6分为止。 | 技术、服务要求77.1 |
|  | 节能环保 | 2 | 投标产品中每提供一种型号的节能（非强制性采购产品）或环保产品的得0.5分，最高得2分，否则不得分。（提供相关产品节能或环保认证证明复印件并加盖投标人公章） | 技术、服务要求75.1 |

- 价格评议（10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评议 | 10 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分 |

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《民法典》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　              　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 集中采购机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

湖北省省级政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（公章）：

二〇   年  月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查，与第二部分、第三部分文件页码连续。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：

- 法人

- 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。

- 其他组织

- 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；

- 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

应按附件一格式提交“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函”。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；

- 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：

- 应按附件二格式提交“无重大违法记录的声明函”；

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

应按附件三格式提交“未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加同一合同项下的政府采购活动声明函”

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

应按附件四格式提交“未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明函”

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

应按附件五格式提交“未被列入记录名单的声明函”。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料或者情况说明。

应按附件九至附件十四格式提交相应声明函或者相应的情况说明。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

- 不符合联合体投标或中标后分包相关规定和要求的（适用于接受联合体投标或允许分包的项目）。

应按附件六、附件七格式提交“联合体协议书”或“分包意向协议书”

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；

2、资格证明文件应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

湖北省省级政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（公章）：

二〇  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料）；

- 联合体协议书（适用于联合投标）（附件六）；

- 分包意向协议书（适用于分包）（附件七）；

- 投标书（附件八）；

- 中小企业声明函（附件九）；

- 中小企业声明函（附件十）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件十一）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件十二）；

- 开标一览表（附件十三）；

- 投标报价明细表（附件十四）；

- 投标货物（工程或服务）清单（附件十五）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（本项目不适用）（附件十六）；

- 法定代表人授权书（附件十七）；

- 投标人的资格声明（附件十八）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十九）；

- 项目班子成员情况表（附件二十）；

- 投标人类似项目业绩表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件二十二）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件二十三）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十四）；

- 商务评议对照表（附件二十五）。

湖北省省级政府采购

投 标 文 件

## 第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（公章）：

二〇  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件二十六）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十七）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十八）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 具有合法健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(公章)：

日    期：

- 无重大违法记录的声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

(投标人全称) 参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（《财政部关于<条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚；

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(公章)：

日    期：

- 未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人（含专门面向中小企业预留的采购项目，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其它企业、分包企业之间），参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(公章)：

日   期：

- 未为本采购项目提供服务的声明函

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(公章)：

日   期：

- 未被列入记录名单的声明函

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

(投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 (公章)：

日   期：

- 联合体协议书

(甲公司名称)___以下简称甲方

(乙公司名称)_ _以下简称乙方

(甲公司名称)__、 （乙公司名称)____自愿组成联合体，参加____________项目投标，不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。现就有关事宜订立协议如下：

1、甲方为联合体主体，乙方为联合体成员。

2、联合体将严格按照招标文件的各项要求办理投标事宜，投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体各成员共同承担相应的法律责任。

3、联合体分工原则：

甲方承担项目采购合同金额的   %，负责的工作为：                           ；

乙方承担项目采购合同金额的   %，负责的工作为：                           。

4、若中标，联合体成员共同与采购人签订采购合同（本协议应作为采购合同的组成部分），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体负主要责任。

5、其他：……

6、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

7、本协议书正本一式   份，联合体成员各执   份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人：                      法定代表人：

年    月   日                    年   月   日

- 分包意向协议书

(甲公司名称)_   （以下简称甲方）

(乙公司名称)    （以下简称甲方）

甲方就  （项目名称）  与乙方通过友好协商达成如下分包意向协议：

1、在本次投标有效期内，乙方同意甲方代理投标事宜。

2、乙方承担的分包合同金额为项目采购合同金额的    %。

3、甲、乙双方责任和义务：

（1）乙方按甲方的要求，负责提供分包负责工作量的相关资料；（包括资质、报价、技术文件等资料）；

（2）若中标，乙方应承担全部分包内容的工作量，并对所承担工作的质量、工期负责（乙方所报价格）；

（3）甲方负责提供招标文件中规定的除乙方应提供的资料外的所有资料，并组织、汇编投标文件、参与投标；甲方未经乙方同意不擅自提高或降低乙方所提供的报价；

（4）若中标，甲方不得将乙方负责的工作量全部或部分转让给乙方以外的供应商。

4、若中标，甲方与采购人签订采购合同时，则本协议应作为采购合同的组成部分。

5、其他:……

6、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合项目同规定的期限之后自行失效。

7、本协议书正本一式   份，甲乙双方各执   份；副本一式   份，甲乙双方各执   份。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

年    月   日                               年   月   日

- 投标书

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

依据贵方 （项目名称） 项目（项目编号：      ）招标的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交下述文件。

- 资格证明文件；

- 商务文件；

- 技术、服务文件。

- 投标数据文件（Excel格式）

在此，我方宣布同意如下：

- 应提交和交付的货物（工程或服务）投标总价为  详见“投标数据文件”中开标一览表（含明细）总报价  ；

- 按招标文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；

- 投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共      个日历天；

- 提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

- 与投标有关的一切正式往来信函请寄：                              。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

- 创新产品应用示范推荐目录内中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《湖北省财政厅 湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（鄂财采发[2021]8号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内符合政策要求的中小企业制造（即货物符合上述条件的中小企业制造且使用该企业商号或者注册商标）。相关企业（含联合体中的企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业），属于《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内企业；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业），属于《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（电子公章）：

日     期：

创新产品应用示范推荐目录内中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《湖北省财政厅 湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（鄂财采发[2021]8号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业），属于《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内企业；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业），属于《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》内企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（电子公章）：

日     期：

- 节能环保产品中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《湖北省财政厅 湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（鄂财采发[2021]8号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部是政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书符合政策要求的中小企业制造（即货物符合上述条件的中小企业制造且使用该企业商号或者注册商标）。相关企业（含联合体中的企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书的产品；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得相关证书的产品；制造疝为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（电子公章）：

日     期：

中小企业划型标准

依据：工业和信息化部 国家统计局 国家发改委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人可通过工业和信息化部开发的中小企业规模类型自测小程序在线自测，国务院客户端和工业和信息化部网站上均有小程序链接。

创新产品应用示范推荐目录

依据：湖北省经济和信息化厅 湖北省科学技术厅 湖北省发展和改革委员会 湖北省财政厅 湖北省卫生健康委员会 湖北省市场监督管理局 湖北省医疗保障局 湖北省药品监督管理局 湖北省知识产权局 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局“关于印发《2020年湖北省创新产品应用示范推荐目录》的通知”。

节能环保产品

依据：财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

- 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于 （残疾人福利性单位） ；

2. （标的名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于 （残疾人福利性单位） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，则应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的残疾人福利性单位（或者：服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接）。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承建（承接）企业为 （企业名称） ，属于 （残疾人福利性单位） ；

2. （标的名称） ，承建（承接）企业为 （企业名称） ，属于 （残疾人福利性单位）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

详见投标数据文件（Excel格式）“开标一览表”

投标人（公章）：

日   期：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2、各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

日   期：

- 交纳投标保证金的银行凭证

（本项目不适用）

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

（投标人全称）  参加贵方组织的      项目（项目编号：      ）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）        万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

日   期：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）：

兹授权 XXX同志为我单位参加贵方组织的      项目名称  （项目编号：      ）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年   月   日起至      年   月   日止。

被授权代表无转委托权，在得到授权后方可签署投标文件。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务：                          性别：

身份证号码：

电话：

| 法定代表人身份证 （正反清晰彩色影印件） | 被授权人身份证 （正反清晰彩色影印件） |
| --- | --- |

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原  值：            净  值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人：

电    话：

传    真：

日    期：       年    月    日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

日   期：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术要求 “★”号条款的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日    期：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术评分标准的序号及内容 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：